## События
Код в Decimal | Код в Hexadecimal | Наименование события | Битовая маска категорий события | В каких категориях событие | Какие типы данных есть в событии
События оборудования, общие
66308 | 0x10304 | Вскрыт корпус устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66309 | 0x10305 | Корпус устройства закрыт | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1114888 | 0x110308 | Тревога | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1114889 | 0x110309 | Тревога восстановлена | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
66324 | 0x10314 | Устройство выключено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66325 | 0x10315 | Устройство включено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66333 | 0x1031D | Батарея разряжена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66334 | 0x1031E | Батарея восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66347 | 0x1032B | Сетевое питание отключено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66348 | 0x1032C | Сетевое питание восстановлено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66349 | 0x1032D | Аккумулятор разряжен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66350 | 0x1032E | Аккумулятор восстановлен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66355 | 0x10333 | Область поставлена на охрану с ПК | 32 | Охранно-пожарные; | Область
66356 | 0x10334 | Область снята с охраны с ПК | 32 | Охранно-пожарные; | Область
590645 | 0x90335 | Область поставлена на охрану пользователем | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
590646 | 0x90336 | Область снята с охраны пользователем | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
66375 | 0x10347 | Переход в автономный режим | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66380 | 0x1034C | Ответ на запрос версии | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66381 | 0x1034D | Аппаратный сброс устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66394 | 0x1035A | Конфигурация устройства 1 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66395 | 0x1035B | Конфигурация устройства 2 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66396 | 0x1035C | Конфигурация устройства 3 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1114982 | 0x110366 | Включение реле с ПК | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1114983 | 0x110367 | Выключение реле с ПК | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
459632 | 0x70370 | Получена команда поставить на охрану | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459633 | 0x70371 | Получена команда снять с охраны | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459634 | 0x70372 | Получена команда включить реле | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459635 | 0x70373 | Получена команда выключить реле | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459636 | 0x70374 | Получена команда снять тревогу | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
66480 | 0x103B0 | Фатальная ошибка устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66481 | 0x103B1 | Програмный сброс устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66482 | 0x103B2 | Получено СМС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
590771 | 0x903B3 | Запрос на работу с ключами | 1024 | Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590772 | 0x903B4 | Ключ может быть выдан | 1280 | Авторизованный вход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590773 | 0x903B5 | Ключ может быть забран | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590774 | 0x903B6 | Ключ не может быть выдан | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590775 | 0x903B7 | Ключ не может быть забран | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590776 | 0x903B8 | Неизвестный ключ | 128 | Неавторизованный доступ; | Пользователь; Область
События подсистемы доступа Parsec
65793 | 0x10101 | Взлом двери | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
65794 | 0x10102 | Взлом считывателя | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65795 | 0x10103 | Считыватель восстановлен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65798 | 0x10106 | Аварийное открывание двери | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65799 | 0x10107 | Аварийное открывание сброшено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65802 | 0x1010A | Дверь после взлома закрыта | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65803 | 0x1010B | Невозможно поставить на охрану | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65804 | 0x1010C | Обрыв датчика двери | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65805 | 0x1010D | КЗ цепи датчика двери | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65806 | 0x1010E | Датчик двери восстановлен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65807 | 0x1010F | Обрыв охранного датчика | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65808 | 0x10110 | КЗ цепи охранного датчика | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65809 | 0x10111 | Шлейф охраны восстановлен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65810 | 0x10112 | Взлом внутреннего считывателя | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65811 | 0x10113 | Внутренний считыватель восстановлен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65815 | 0x10117 | Начало быстрой загрузки пользователей | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65816 | 0x10118 | Конец быстрой загрузки пользователей | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65817 | 0x10119 | Снята тревога с ПК | 32 | Охранно-пожарные; | Область
590107 | 0x9011B | Вход - поднесена первая карта | 1024 | Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590108 | 0x9011C | Выход - поднесена первая карта | 1024 | Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590112 | 0x90120 | Выход запрещен - гостевая карта | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590113 | 0x90121 | Нет доступа по блокировке | 64 | Отказ в доступе; | Пользователь; Область
590114 | 0x90122 | Нет ключа в БД устройства | 64 | Отказ в доступе; | Пользователь; Область
590115 | 0x90123 | Нет доступа - режим охраны | 64 | Отказ в доступе; | Пользователь; Область
590116 | 0x90124 | Нет входа - антипассбэк | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590117 | 0x90125 | Нет выхода - антипассбэк | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590118 | 0x90126 | Нет доступа временной профиль | 64 | Отказ в доступе; | Пользователь; Область
65831 | 0x10127 | Дверь оставлена открытой | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65832 | 0x10128 | Незакрытая дверь закрыта | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65839 | 0x1012F | Включена абсолютная блокировка | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65840 | 0x10130 | Включена относительная блокировка | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65841 | 0x10131 | Снята абсолютная блокировка с ПК | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
590130 | 0x90132 | Снята абсолютная блокировка ключом | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
65847 | 0x10137 | Область поставлена на охрану по временному профилю | 32 | Охранно-пожарные; | Область
65848 | 0x10138 | Область снята с охраны по временному профилю | 32 | Охранно-пожарные; | Область
65849 | 0x10139 | Снята относительная блокировка | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65850 | 0x1013A | Тревога "Спящий человек" | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
65851 | 0x1013B | Включена аппаратная блокировка | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65852 | 0x1013C | Выключена аппаратная блокировка | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65853 | 0x1013D | Турникет занят | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
590144 | 0x90140 | Нормальный вход по ключу | 1280 | Авторизованный вход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590145 | 0x90141 | Нормальный выход по ключу | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590146 | 0x90142 | Выход вне временного профиля | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
65861 | 0x10145 | Турникет открыт на вход по кнопке DRTE | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65862 | 0x10146 | Турникет открыт на выход по кнопке RTE | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
590152 | 0x90148 | Фактический вход | 1280 | Авторизованный вход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590153 | 0x90149 | Фактический выход | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
65866 | 0x1014A | Фактический выход по кнопке DRTE | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65867 | 0x1014B | Фактический вход по кнопке DRTE | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
590165 | 0x90155 | Запрос на вход (при фактическом проходе) | 1024 | Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590166 | 0x90156 | Запрос на выход (при фактическом проходе) | 1024 | Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590167 | 0x90157 | Запрос на проход (при фактическом проходе) | 1024 | Разрешения доступа; | Пользователь; Область
65889 | 0x10161 | Открывание двери по RTE | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65890 | 0x10162 | Дверь открыта по команде ПК | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65891 | 0x10163 | Дверь закрыта по команде с ПК | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65892 | 0x10164 | Дверь открыта по временному профилю | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65893 | 0x10165 | Дверь закрыта по временному профилю | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1114472 | 0x110168 | Включение реле по ВП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1114473 | 0x110169 | Выключение реле по ВП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
65898 | 0x1016A | Выключен сигнал незакрытой двери | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65899 | 0x1016B | Фактический выход по кнопке RTE | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65900 | 0x1016C | Дверь закрыта по Off-Line | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65901 | 0x1016D | Выход по дистанционной кнопке | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65902 | 0x1016E | Выключен звук тампера корпуса | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
590192 | 0x90170 | Нет входа - режим блокировки | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590193 | 0x90171 | Нет входа - нет карты в БД | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590194 | 0x90172 | Нет входа - режим охраны | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590195 | 0x90173 | Нет входа по временному профилю | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590197 | 0x90175 | Нет выхода - режим блокировки | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590198 | 0x90176 | Нет выхода - нет карты в БД | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590199 | 0x90177 | Нет выхода - режим охраны | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590200 | 0x90178 | Нет выхода по временному профилю | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590202 | 0x9017A | Нет входа - не выполнены правила для двух карт | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590203 | 0x9017B | Нет выхода - не выполнены правила для двух карт | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590204 | 0x9017C | Вход по двум картам | 1280 | Авторизованный вход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590205 | 0x9017D | Выход по двум картам | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
65919 | 0x1017F | Отладка | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65920 | 0x10180 | Нет доступа под принуждением - блокировка | 80 | Критически важные события; Отказ в доступе; | Область
65921 | 0x10181 | Нет доступа под принуждением - режим охраны | 80 | Критически важные события; Отказ в доступе; | Область
65922 | 0x10182 | Нет входа под принуждением - антипассбэк | 65616 | Критически важные события; Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Область
65923 | 0x10183 | Нет выхода под принуждением - антипассбэк | 131152 | Критически важные события; Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Область
65924 | 0x10184 | Нет доступа под принуждением - временной профиль | 80 | Критически важные события; Отказ в доступе; | Область
65925 | 0x10185 | Снята абсолютная блокировка под принуждением | 32784 | Критически важные события; Диагностические события оборудования ; | Область
65926 | 0x10186 | Вход под принуждением | 144 | Критически важные события; Неавторизованный доступ; | Область
65927 | 0x10187 | Выход под принуждением | 144 | Критически важные события; Неавторизованный доступ; | Область
65928 | 0x10188 | Выход вне временного профиля под принуждением | 144 | Критически важные события; Неавторизованный доступ; | Область
65929 | 0x10189 | Фактический вход под принуждением | 144 | Критически важные события; Неавторизованный доступ; | Область
65930 | 0x1018A | Фактический выход под принуждением | 144 | Критически важные события; Неавторизованный доступ; | Область
65931 | 0x1018B | Выключен звук тампера корпуса под принуждением | 32784 | Критически важные события; Диагностические события оборудования ; | Область
65932 | 0x1018C | Канал поставлен на охрану под принуждением | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
65933 | 0x1018D | Канал снят с охраны под принуждением | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
65934 | 0x1018E | Нет доступа под принуждением | 80 | Критически важные события; Отказ в доступе; | Область
65935 | 0x1018F | Запрос на проход под принуждением (при фактическом проходе) | 144 | Критически важные события; Неавторизованный доступ; | Область
590224 | 0x90190 | Карта сдана в картоприемник | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
65937 | 0x10191 | Турникет открыт на вход по команде ПК | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65938 | 0x10192 | Турникет открыт на выход по команде ПК | 128 | Неавторизованный доступ; | Область
65939 | 0x10193 | Турникет закрыт по команде ПК | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
459156 | 0x70194 | Получена команда открыть дверь | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459157 | 0x70195 | Получена команда закрыть дверь | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459158 | 0x70196 | Получена команда открыть турникет на вход | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459159 | 0x70197 | Получена команда открыть турникет на выход | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459160 | 0x70198 | Получена команда закрыть турникет | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459161 | 0x70199 | Получена команда установить абсолютную блокировку | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459162 | 0x7019A | Получена команда снять абсолютную блокировку | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459163 | 0x7019B | Получена команда установить относительную блокировку | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459164 | 0x7019C | Получена команда снять относительную блокировку | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
459165 | 0x7019D | Антипассбек сброшен | 4096 | Аудит действий; | Область; Рабочая станция; Оператор
590238 | 0x9019E | Удалена временная карта | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
590240 | 0x901A0 | Нет выхода - привилегии | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590241 | 0x901A1 | Нет входа - вне срока действия карты | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590242 | 0x901A2 | Нет выхода - вне срока действия карты | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590243 | 0x901A3 | Нет выхода через картоприемник - сотрудник | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590244 | 0x901A4 | Нормальный выход посетителя | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590245 | 0x901A5 | Фактический выход посетителя | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590246 | 0x901A6 | Доступ предоставлен | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область
590247 | 0x901A7 | В доступе отказано | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область
983464 | 0xF01A8 | Ключ выдан | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
983465 | 0xF01A9 | Ключ возвращен | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
65962 | 0x101AA | Замените батарейку часов | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
590251 | 0x901AB | Нет входа - карта заблокирована | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590252 | 0x901AC | Нет выхода - карта заблокирована | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590253 | 0x901AD | Нет входа - исчерпан лимит проходов | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590254 | 0x901AE | Нет выхода - исчерпан лимит проходов | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590255 | 0x901AF | Нет входа - отказ по максимуму в помещении | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590256 | 0x901B0 | Нет выхода - отказ по минимуму в помещении | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
590257 | 0x901B1 | Нет входа - отказ по разрешению входа | 65600 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на вход; ; | Пользователь; Область
590258 | 0x901B2 | Нет выхода - отказ по разрешению выхода | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
65971 | 0x101B3 | Событие домофона | 256 | Авторизованный вход; | Область
590260 | 0x901B4 | Нет выхода - посетитель не входил | 131136 | Отказ в доступе; Отказ в доступе на выход; ; | Пользователь; Область
65973 | 0x101B5 | Неверный ПИН | 80 | Критически важные события; Отказ в доступе; | Область
590262 | 0x901B6 | Вход с подтверждением | 1280 | Авторизованный вход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590263 | 0x901B7 | Выход с подтверждением | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590264 | 0x901B8 | Вход сопровождающего | 1280 | Авторизованный вход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590265 | 0x901B9 | Выход сопровождающего | 1536 | Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590266 | 0x901BA | Вход без сопровождения | 1296 | Критически важные события; Авторизованный вход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
590267 | 0x901BB | Выход без сопровождения | 1552 | Критически важные события; Авторизованный выход; Разрешения доступа; | Пользователь; Область
65980 | 0x101BC | База данных очищена. Нет данных на загрузку | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
983485 | 0xF01BD | Неизвестный ключ выдан | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
983486 | 0xF01BE | Неизвестный ключ возвращен | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
983487 | 0xF01BF | Ключ из другой ключницы выдан | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
983488 | 0xF01C0 | Ключ из другой ключницы возвращен | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
983489 | 0xF01C1 | Ключ задержан (не возвращен вовремя) | 2064 | Критически важные события; Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
События охранной подсистемы Parsec
66050 | 0x10202 | Обрыв клавиатуры (нет связи) | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66051 | 0x10203 | Связь с клавиатурой восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1114639 | 0x11020F | Обрыв датчика в области | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1114640 | 0x110210 | КЗ датчика в области | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1114641 | 0x110211 | Неисправность восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
66077 | 0x1021D | Постановка на охрану | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
590398 | 0x9023E | Тревога в области снята пользователем | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
66111 | 0x1023F | Тревога в области снята с ПК | 32 | Охранно-пожарные; | Область
1114745 | 0x110279 | Область поставлена на охрану от ПК с пропуском зон | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1639034 | 0x19027A | Область поставлена на охрану пользователем с пропуском зон | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область; Деталь
590460 | 0x9027C | Неправомочные действия пользователя | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
66173 | 0x1027D | Нельзя сконфигурировать – охрана | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1114750 | 0x11027E | Конфигурация сохранена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
66176 | 0x10280 | Невозможно поставить на охрану c ПК - область не активна | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66177 | 0x10281 | Невозможно поставить на охрану c ПК - уже на охране | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66178 | 0x10282 | Невозможно поставить на охрану c ПК - в области нет зон | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66179 | 0x10283 | Невозможно поставить на охрану c ПК - область в процессе постановки | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66180 | 0x10284 | Невозможно поставить на охрану c ПК - недопустимый номер области | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66181 | 0x10285 | Невозможно поставить на охрану c ПК - неисправность в непропускаемой зоне | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
590470 | 0x90286 | Невозможно поставить на охрану c клавиатуры - область не активна | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
590471 | 0x90287 | Невозможно поставить на охрану c клавиатуры- уже на охране | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
590472 | 0x90288 | Невозможно поставить на охрану c клавиатуры - в области нет зон | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
590473 | 0x90289 | Невозможно поставить на охрану c клавиатуры - область в процессе постановки | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
590474 | 0x9028A | Невозможно поставить на охрану c клавиатуры - недопустимый номер области | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
590475 | 0x9028B | Невозможно поставить на охрану c клавиатуры - неисправность в непропускаемой зоне | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
66188 | 0x1028C | Взлом клавиатуры | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
66189 | 0x1028D | Клавиатура закрыта | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
События подсистемы интеграции с ОПС Стрелец
67072 | 0x10600 | Локальный раздел снят с охраны ПК | 32 | Охранно-пожарные; | Область
67073 | 0x10601 | Локальный раздел поставлен на охрану с ПК | 32 | Охранно-пожарные; | Область
67075 | 0x10603 | Локальный раздел снят с охраны под принуждением | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
67076 | 0x10604 | Автоматический сброс пожарных тревог и неисправностей | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67077 | 0x10605 | Ручной сброс пожарных тревог и неисправностей | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67078 | 0x10606 | Автоматическое снятие с охраны | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67079 | 0x10607 | Автоматическая постановка(перевзятие) | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
591368 | 0x90608 | Локальный раздел снят с охраны пользователем | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
591369 | 0x90609 | Локальный раздел поставлен на охрану пользователем | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
591370 | 0x9060A | Глобальный раздел снят с охраны пользователем | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
591371 | 0x9060B | Глобальный раздел поставлен на охрану пользователем | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
67102 | 0x1061E | Глобальный раздел снят с охраны | 32 | Охранно-пожарные; | Область
67103 | 0x1061F | Глобальный раздел поставлен на охрану | 32 | Охранно-пожарные; | Область
1115681 | 0x110621 | Охранная тревога | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115683 | 0x110623 | Пожарная тревога | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115684 | 0x110624 | Сброс паники | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115685 | 0x110625 | Паника | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115686 | 0x110626 | Задержка на снятие с охраны | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115687 | 0x110627 | Задержка на взятие на охрану | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115689 | 0x110629 | Пожарное внимание | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115691 | 0x11062B | Пожарная тревога с данными | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115693 | 0x11062D | Технологическая тревога | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115695 | 0x11062F | Тревога с данными | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115713 | 0x110641 | Общая неисправность дочернего устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115714 | 0x110642 | Восстановлено основное питание дочернего устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115715 | 0x110643 | Отсутствует основное питание дочернего устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115716 | 0x110644 | Восстановлено резервное питание дочернего устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115717 | 0x110645 | Отсутствует резервное питание дочернего устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115718 | 0x110646 | Восстановлена связь с дочерним устройством | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115719 | 0x110647 | Отсутствует связь с дочерним устройством | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115721 | 0x110649 | Запыление дымовой камеры | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115722 | 0x11064A | Неисправность ручного обхода адресов восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115723 | 0x11064B | Неисправность ручного обхода адресов | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115724 | 0x11064C | Неисправность автоматического обхода адресов восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115725 | 0x11064D | Неисправность автоматического обхода адресов | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
67168 | 0x10660 | Внешняя помеха устранена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67169 | 0x10661 | Внешняя помеха | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67170 | 0x10662 | Аккумулятор РРОП восстановлен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67171 | 0x10663 | Аккумулятор РРОП разряжен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67172 | 0x10664 | Неисправность аккумулятора РРОП восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67173 | 0x10665 | Аккумулятор РРОП неисправен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67174 | 0x10666 | Сетевое питание РРОП восстановлено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67175 | 0x10667 | Отсутствует сетевое питание РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67176 | 0x10668 | Неисправность сигнальной линии "Аккорд-512" восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67177 | 0x10669 | Неисправна сигнальная линия "Аккорд-512" | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67178 | 0x1066A | Связь с дочерним РРОП восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67179 | 0x1066B | Отсутствует связь с дочерним РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67180 | 0x1066C | Неисправность сигнальной линии "Радуга-2А" восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67181 | 0x1066D | Неисправна сигнальная линия "Радуга-2А" | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67182 | 0x1066E | Линия связи с ПЦН восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67183 | 0x1066F | Обрыв линии связи с ПЦН | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67184 | 0x10670 | Линия связи с устройством передачи извещений восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67185 | 0x10671 | Обрыв линии связи с устройством передачи извещений | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67186 | 0x10672 | Коммуникатор связи с ПЦН восстановлен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67187 | 0x10673 | Неисправность коммуникатора связи с ПЦН | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67200 | 0x10680 | Код доступа к РРОП изменен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1115778 | 0x110682 | Программирование РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
591492 | 0x90684 | Код пользователя изменен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
1115782 | 0x110686 | Программирование свойств системного устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115784 | 0x110688 | Программирование свойств дочернего устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115786 | 0x11068A | Удаление дочернего устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
591500 | 0x9068C | Удаление ключа TouchMemory | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
591501 | 0x9068D | Добавление ключа TouchMemory | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
591502 | 0x9068E | Изменение состава ключей TouchMemory | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область
67232 | 0x106A0 | Включение питания РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67233 | 0x106A1 | Выключение питания РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1115810 | 0x1106A2 | Включение питания коммуникационного устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115811 | 0x1106A3 | Выключение питания коммуникационного устройства | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115840 | 0x1106C0 | Деактивация релейных выходов РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115841 | 0x1106C1 | Активация релейных выходов РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115842 | 0x1106C2 | Деактивация удаленных релейных выходов | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115843 | 0x1106C3 | Активация удаленных релейных выходов | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115844 | 0x1106C4 | Включение групп исполнительных устройств | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115845 | 0x1106C5 | Отключение групп исполнительных устройств | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115846 | 0x1106C6 | Отключение блока речевого оповещения | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115847 | 0x1106C7 | Запуск блока речевого оповещения | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115848 | 0x1106C8 | Команда на отключение аналоговой трансляции речевых сообщений | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115849 | 0x1106C9 | Команда на запуск аналоговой трансляции речевых сообщений | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115850 | 0x1106CA | Отключение аналоговой трансляции речевых сообщений | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115851 | 0x1106CB | Запуск аналоговой трансляции речевых сообщений | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1115852 | 0x1106CC | Команда на выключение всех реле в группе | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
67296 | 0x106E0 | Корпус РРОП закрыт | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67297 | 0x106E1 | Вскрыт корпус РРОП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
67298 | 0x106E2 | Подбор кода доступа | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
1115876 | 0x1106E4 | Попытка подмены дочернего устройства | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
67302 | 0x106E6 | Попытка подмены РРОП | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
1115880 | 0x1106E8 | Несанкционированное управление удаленным исполнительным устройством | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1115882 | 0x1106EA | Попытка подмены системного устройства | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
События подсистемы интеграции с ОПС Болид
1116417 | 0x110901 | Восстановление сети 220 В | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116418 | 0x110902 | Авария сети 220 В | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116419 | 0x110903 | Тревога проникновения | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1640721 | 0x190911 | Неудачное взятие | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область; Деталь
1116435 | 0x110913 | Тест | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116436 | 0x110914 | Включение режима тестирования | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116437 | 0x110915 | Выключение режима тестирования | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1640726 | 0x190916 | Восстановление контроля | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область; Деталь
1640727 | 0x190917 | Задержка взятия | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область; Деталь
1640728 | 0x190918 | ШС взят | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область; Деталь
1640738 | 0x190922 | Идентификация | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область; Деталь
1116451 | 0x110923 | Восстановление технологического ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116452 | 0x110924 | Нарушение технологического ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116453 | 0x110925 | Пожар | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116454 | 0x110926 | Нарушение 2 технологического ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116455 | 0x110927 | Восстановление нормы пожарного оборудования | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116457 | 0x110929 | Неисправность пожарного оборудования | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116458 | 0x11092A | Неизвестное устройство | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116460 | 0x11092C | «Внимание! Опасность пожара» | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116461 | 0x11092D | Обрыв ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116463 | 0x11092F | Восстановление ДПЛС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116474 | 0x11093A | Тихая тревога | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116487 | 0x110947 | Понижение уровня | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116488 | 0x110948 | Норма уровня | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116490 | 0x11094A | Повышение уровня | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116491 | 0x11094B | Аварийное повышение уровня | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116492 | 0x11094C | Повышение температуры | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116493 | 0x11094D | Аварийное понижение уровня | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116494 | 0x11094E | Температура в норме | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116498 | 0x110952 | Неисправность термометра | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116499 | 0x110953 | Восстановление термометра | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
67924 | 0x10954 | Локальное программирование | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1640813 | 0x19096D | ШС снят | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область; Деталь
1116526 | 0x11096E | Сброс тревоги ШС | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116533 | 0x110975 | Восстановление ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116534 | 0x110976 | Тревога входа | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116535 | 0x110977 | Нарушение ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116537 | 0x110979 | Обрыв выхода | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116538 | 0x11097A | КЗ выхода | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116539 | 0x11097B | Восстановление выхода | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116542 | 0x11097E | Выход отключен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116543 | 0x11097F | Выход подключен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116544 | 0x110980 | Изменение состояния выхода | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116546 | 0x110982 | Насос включен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116547 | 0x110983 | Насос выключен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
67975 | 0x10987 | Ошибка при автоматическом тестировании | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1116553 | 0x110989 | Срабатывание цепи пуска | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116555 | 0x11098B | Неудачный пуск пожаротушения | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
67980 | 0x1098C | Ручной тест | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1116557 | 0x11098D | Задержка автоматического пуска | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116558 | 0x11098E | Автоматика выключена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116559 | 0x11098F | Отмена пуска АСПТ | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116560 | 0x110990 | Тушение | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116561 | 0x110991 | Аварийный пуск АСПТ | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116562 | 0x110992 | Пуск АУП | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116563 | 0x110993 | Блокировка пуска АУП | 32 | Охранно-пожарные; | Область; Деталь
1116564 | 0x110994 | Автоматика включена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116565 | 0x110995 | Открыт корпус прибора | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116566 | 0x110996 | Пуск речевого оповещения | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116567 | 0x110997 | Сброс пуска речевого оповещения | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116568 | 0x110998 | Закрыт корпус прибора | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116569 | 0x110999 | Срабатывание клапана | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116570 | 0x11099A | Восстановление клапана | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116571 | 0x11099B | Отказ клапана | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116572 | 0x11099C | Ошибка клапана | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116574 | 0x11099E | Внутренняя зона восстановлена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116581 | 0x1109A5 | Ошибка параметров ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116603 | 0x1109BB | ШС отключен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116604 | 0x1109BC | ШС подключен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116605 | 0x1109BD | Нет связи ДПЛС1 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116606 | 0x1109BE | Нет связи ДПЛС2 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116607 | 0x1109BF | Восстановлена связь ДПЛС1 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116608 | 0x1109C0 | Отключен РИП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116609 | 0x1109C1 | Включен РИП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116610 | 0x1109C2 | Перегрузка РИП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116611 | 0x1109C3 | Устранена перегрузка РИП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116612 | 0x1109C4 | Неисправность ЗУ РИП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116613 | 0x1109C5 | Восстановление ЗУ РИП | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116614 | 0x1109C6 | Авария питания | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116615 | 0x1109C7 | Восстановление питания | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116616 | 0x1109C8 | Восстановление батареи | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116617 | 0x1109C9 | Восстановлена связь ДПЛС2 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116618 | 0x1109CA | Неисправность батареи | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
68043 | 0x109CB | Сброс прибора | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1116620 | 0x1109CC | Необходимо обслуживание | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116621 | 0x1109CD | Ошибка теста АКБ | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116622 | 0x1109CE | Пониженная температура | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116627 | 0x1109D3 | АКБ разряжена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116630 | 0x1109D6 | Короткое замыкание ШС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116631 | 0x1109D7 | Короткое замыкание ДПЛС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116632 | 0x1109D8 | Сработка датчика | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
68057 | 0x109D9 | Отключение ветви RS-485 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
68058 | 0x109DA | Восстановление ветви RS-485 | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
1116636 | 0x1109DC | Срабатывание СДУ | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116637 | 0x1109DD | Отказ СДУ | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116638 | 0x1109DE | Авария ДПЛС | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
68063 | 0x109DF | Отметка наряда | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
592369 | 0x909F1 | Раздел взят | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
592370 | 0x909F2 | Раздел снят | 32 | Охранно-пожарные; | Пользователь; Область
1116666 | 0x1109FA | Потеряна связь с прибором | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
1116667 | 0x1109FB | Восстановлена связь с прибором | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область; Деталь
События подсистемы интеграции с СПО Мурена
67586 | 0x10802 | Преодоление | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
67602 | 0x10812 | Преодоление по НЧ каналу | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
67618 | 0x10822 | Преодоление по ВЧ каналу | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
67634 | 0x10832 | Преодоление по НЧ и ВЧ каналам | 48 | Критически важные события; Охранно-пожарные; | Область
События подсистемы интеграции с видеонаблюдением
67329 | 0x10701 | Включение записи | 16384 | Видео события; | Область
67330 | 0x10702 | Запись выключена | 16384 | Видео события; | Область
67331 | 0x10703 | Установка на охрану | 16384 | Видео события; | Область
67332 | 0x10704 | Снятие с охраны | 16384 | Видео события; | Область
67333 | 0x10705 | Засветка | 16384 | Видео события; | Область
67334 | 0x10706 | Создана запись в видеоархиве | 16384 | Видео события; | Область
67335 | 0x10707 | Обнаружен автономер | 16384 | Видео события; | Область
67336 | 0x10708 | Обнаружен оставленный предмет | 16384 | Видео события; | Область
67337 | 0x10709 | Движение | 16384 | Видео события; | Область
67338 | 0x1070A | Обнаружен путь | 16384 | Видео события; | Область
67339 | 0x1070B | Объект | 16384 | Видео события; | Область
67340 | 0x1070C | Движение с избыточностью | 16384 | Видео события; | Область
67341 | 0x1070D | Лицо | 16384 | Видео события; | Область
67342 | 0x1070E | Добавлен коментарий | 16384 | Видео события; | Область
67343 | 0x1070F | Алгоритм панели внимание | 16384 | Видео события; | Область
67344 | 0x10710 | Установлен маркер записи видео | 16384 | Видео события; | Область
67345 | 0x10711 | Сохранен кадр изображения | 16384 | Видео события; | Область
67346 | 0x10712 | Сохранена история кадров | 16384 | Видео события; | Область
67347 | 0x10713 | Сигнал потерян | 16384 | Видео события; | Область
67348 | 0x10714 | Сигнал восстановлен | 16384 | Видео события; | Область
67349 | 0x10715 | Обнаружен огонь | 16384 | Видео события; | Область
67350 | 0x10716 | Обнаружен дым | 16384 | Видео события; | Область
67351 | 0x10717 | Огонь погашен | 16384 | Видео события; | Область
67352 | 0x10718 | Дым прекратился | 16384 | Видео события; | Область
67353 | 0x10719 | Обнаружен человек | 16384 | Видео события; | Область
67354 | 0x1071A | Обнаружено замедление | 16384 | Видео события; | Область
67355 | 0x1071B | Детектирован звук | 16384 | Видео события; | Область
67356 | 0x1071C | Звук прекращен | 16384 | Видео события; | Область
67357 | 0x1071D | Вторжение | 16384 | Видео события; | Область
67358 | 0x1071E | Пересечение линии | 16384 | Видео события; | Область
67359 | 0x1071F | Постоянная потеря сигнала | 16384 | Видео события; | Область
67360 | 0x10720 | Тревога | 16384 | Видео события; | Область
67361 | 0x10721 | Пользовательская тревога | 16384 | Видео события; | Область
События аудита
394497 | 0x60501 | Вход в систему | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394498 | 0x60502 | Выход из системы | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
2229507 | 0x220503 | Задание запущено | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Подробности
394500 | 0x60504 | Вход в редактор "Группы доступа" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394501 | 0x60505 | Выход из редактора "Группы доступа" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394502 | 0x60506 | Запуск "Монитора событий" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394503 | 0x60507 | Приём тревоги оператором | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394504 | 0x60508 | Прямое управление устройством | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394505 | 0x60509 | Запущено восстановление системы | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394506 | 0x6050A | Изменение внешнего вида | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394507 | 0x6050B | Запуск отчёта по событиям | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394508 | 0x6050C | Запущено резервное копирование системы | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394509 | 0x6050D | Вход в редактор "Бизнес-отчёты" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394510 | 0x6050E | Выход из редактора "Бизнес-отчёты" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394511 | 0x6050F | Вход в редактор "Оборудование" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394512 | 0x60510 | Выход из редактора "Оборудование" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394513 | 0x60511 | Вход в редактор "Задания" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394514 | 0x60512 | Выход из редактора "Задания" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394515 | 0x60513 | Вход в редактор "Операторы" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394516 | 0x60514 | Выход из редактора "Операторы" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394517 | 0x60515 | Вход в редактор "Организации" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394518 | 0x60516 | Выход из редактора "Организации" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394519 | 0x60517 | Вход в редактор "Персонал" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394520 | 0x60518 | Выход из редактора "Персонал" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394521 | 0x60519 | Вход в редактор "Топология" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394522 | 0x6051A | Выход из редактора "Топология" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394523 | 0x6051B | Вход в редактор "Шаблоны печати" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394524 | 0x6051C | Выход из редактора "Шаблоны печати" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394525 | 0x6051D | Вход в редактор "Расписания" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394526 | 0x6051E | Выход из редактора "Расписания" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394527 | 0x6051F | Вход в редактор "Системные настройки" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394528 | 0x60520 | Выход из редактора "Системные настройки" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394529 | 0x60521 | Создание объекта "Группа доступа" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394530 | 0x60522 | Изменение объекта "Группа доступа" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394531 | 0x60523 | Удаление объекта "Группа доступа" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394532 | 0x60524 | Создание объекта "Бизнес-отчёт" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394533 | 0x60525 | Изменение объекта "Бизнес-отчёт" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394534 | 0x60526 | Удаление объекта "Бизнес-отчёт" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394535 | 0x60527 | Создание объекта "Оборудование" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394536 | 0x60528 | Изменение объекта "Оборудование" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394537 | 0x60529 | Удаление объекта "Оборудование" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394538 | 0x6052A | Доступ запрещён | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394539 | 0x6052B | Пароль изменён | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
2491692 | 0x26052C | Создание объекта "Задача пользователя" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор; Подробности
2491693 | 0x26052D | Изменение объекта "Задача пользователя" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор; Подробности
2491694 | 0x26052E | Удаление объекта "Задача пользователя" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор; Подробности
394543 | 0x6052F | Создание объекта "Оператор" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394544 | 0x60530 | Изменение объекта "Оператор" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394545 | 0x60531 | Удаление объекта "Оператор" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394546 | 0x60532 | Создание объекта "Персона" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394547 | 0x60533 | Изменение объекта "Персона" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394548 | 0x60534 | Удаление объекта "Персона" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394549 | 0x60535 | Создание объекта "Организация" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394550 | 0x60536 | Изменение объекта "Организация" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394551 | 0x60537 | Удаление объекта "Организация" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394552 | 0x60538 | Создание объекта "Территория" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394553 | 0x60539 | Изменение объекта "Территория" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394554 | 0x6053A | Удаление объекта "Территория" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394555 | 0x6053B | Создание объекта "Шаблон пропуска" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394556 | 0x6053C | Изменение объекта "Шаблон пропуска" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394557 | 0x6053D | Удаление объекта "Шаблон пропуска" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394558 | 0x6053E | Создание объекта "Расписание" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394559 | 0x6053F | Изменение объекта "Расписание" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394560 | 0x60540 | Удаление объекта "Расписание" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394561 | 0x60541 | Изменение настроек системы | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394562 | 0x60542 | Изменение состояния ключа системы | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394563 | 0x60543 | Создание объекта "Группа безопасности" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394564 | 0x60544 | Изменение объекта "Группа безопасности" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394565 | 0x60545 | Удаление объекта "Группа безопасности" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394566 | 0x60546 | Создание объекта "Подразделение" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394567 | 0x60547 | Изменение объекта "Подразделение" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394568 | 0x60548 | Удаление объекта "Подразделение" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394569 | 0x60549 | Выход из "Монитора событий" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394570 | 0x6054A | Вход в "Бюро пропусков" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394571 | 0x6054B | Выход из "Бюро пропусков" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394572 | 0x6054C | Создание объекта "Заявка посетителя" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394573 | 0x6054D | Изменение объекта "Заявка посетителя" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394574 | 0x6054E | Удаление объекта "Заявка посетителя" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394575 | 0x6054F | Вход в редактор "Отчет по событиям системы" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394576 | 0x60550 | Выход из редактора "Отчет по событиям системы" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394577 | 0x60551 | Вход в редактор "Поправки рабочего времени" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394578 | 0x60552 | Выход из редактора "Поправки рабочего времени" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394579 | 0x60553 | Создание объекта "Поправка рабочего времени" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394580 | 0x60554 | Изменение объекта "Поправка рабочего времени" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394581 | 0x60555 | Удаление объекта "Поправка рабочего времени" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394582 | 0x60556 | Создание объекта "Шаблон отчета по событиям системы" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394583 | 0x60557 | Изменение объекта "Шаблон отчета по событиям системы" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394584 | 0x60558 | Удаление объекта "Шаблон отчета по событиям системы" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394585 | 0x60559 | Создание объекта "Идентификатор" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394586 | 0x6055A | Изменение объекта "Идентификатор" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394587 | 0x6055B | Удаление объекта "Идентификатор" | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор
394588 | 0x6055C | Расширение прав | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
984413 | 0xF055D | Вход разрешен оператором | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
984414 | 0xF055E | Выход разрешен оператором | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
984415 | 0xF055F | Проход разрешен оператором | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
984416 | 0xF0560 | Доступ запрещен оператором | 2048 | Управление доступом; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
984417 | 0xF0561 | Нет реакции оператора | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
394594 | 0x60562 | Резервное копирование успешно завершено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция; Оператор
394595 | 0x60563 | Резервное копирование не произведено, или произведено с ошибкой | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция; Оператор
984420 | 0xF0564 | Экспорт данных успешно завершен | 4096 | Аудит действий; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
984421 | 0xF0565 | Экспорт данных не завершен из за ошибки | 4096 | Аудит действий; | Пользователь; Область; Рабочая станция; Оператор
2491750 | 0x260566 | Изменена/назначена фотография | 8192 | Аудит изменений; | Рабочая станция; Оператор; Подробности
394599 | 0x60567 | Вход в редактор "Отчеты бюро пропусков" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394600 | 0x60568 | Выход из редактора Отчеты бюро пропусков" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394601 | 0x60569 | Запуск "Ключницы" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
394602 | 0x6056A | Выход из "Ключницы" | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Оператор
2229611 | 0x22056B | Задание выполнено успешно | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Подробности
2229612 | 0x22056C | Задание завершено с ошибками | 4096 | Аудит действий; | Рабочая станция; Подробности
2098541 | 0x20056D | Действие задания выполнено успешно | 4096 | Аудит действий; | Подробности
2098542 | 0x20056E | Действие задания завершено с ошибками | 4096 | Аудит действий; | Подробности
События - сообщения об ошибках
65540 | 0x10004 | Потеряна связь с устройством | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65542 | 0x10006 | Неверная модель устройства | 32784 | Критически важные события; Диагностические события оборудования ; | Область
65548 | 0x1000C | В БД устройства недостаточно места для загрузки расписаний | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
65549 | 0x1000D | Невозможно загрузить в устройство несовместимое расписание | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
131086 | 0x2000E | Потеряна связь с портом | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
131087 | 0x2000F | Рабочая станция отключена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
131088 | 0x20010 | Сетевое устройство отключено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
65553 | 0x10011 | Ошибка (см. подробности) | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
131201 | 0x20081 | Рабочая станция подключена | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
131202 | 0x20082 | Сетевое устройство подключено | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
65667 | 0x10083 | Восстановлена связь с устройством | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Область
131204 | 0x20084 | Восстановлена связь с портом | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
131205 | 0x20085 | Поиск оборудования запущен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
131206 | 0x20086 | Поиск оборудования завершен | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
65671 | 0x10087 | Обнаружена непринятая тревога | 32784 | Критически важные события; Диагностические события оборудования ; | Область
131208 | 0x20088 | Рабочая станция сменила адрес | 32768 | Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция
131209 | 0x20089 | В БД заканчивается свободное место | 32784 | Критически важные события; Диагностические события оборудования ; | Рабочая станция

## Классы событий
DEC | НЕХ | LOCALE | TRANCLASS_NAME
16 | 0x10 | EN | Critical events
32 | 0x20 | EN | Guard-fire alarm
64 | 0x40 | EN | No access
128 | 0x80 | EN | Nonauthorised access
256 | 0x100 | EN | Authorised enter
512 | 0x200 | EN | Authorised exit
1024 | 0x400 | EN | Access granted
2048 | 0x800 | EN | Access control
4096 | 0x1000 | EN | Actions audit
8192 | 0x2000 | EN | Changes audit
16384 | 0x4000 | EN | Video
32768 | 0x8000 | EN | Hardware diagnostics events
65536 | 0x10000 | EN | No access on enter
131072 | 0x20000 | EN | No access on exit
16 | 0x10 | RU | Критически важные события
32 | 0x20 | RU | Охранно-пожарные
64 | 0x40 | RU | Отказ в доступе
128 | 0x80 | RU | Неавторизованный доступ
256 | 0x100 | RU | Авторизованный вход
512 | 0x200 | RU | Авторизованный выход
1024 | 0x400 | RU | Разрешения доступа
2048 | 0x800 | RU | Управление доступом
4096 | 0x1000 | RU | Аудит действий
8192 | 0x2000 | RU | Аудит изменений
16384 | 0x4000 | RU | Видео события
32768 | 0x8000 | RU | Диагностические события оборудования
65536 | 0x10000 | RU | Отказ в доступе на вход
131072 | 0x20000 | RU | Отказ в доступе на выход